Описание: Термопреобразователь модель 3194, чувствительный элемент Pt500, класс допуска В, двухпроводная схема соединений, длина монтажной части 250 мм, длина кабельного вывода 2 мм 
ДТС3194-РТ500.В2.250/2
Термопреобразователи Овен  ДТС3194-РТ500.В2.250/2 (датчики температуры) предназначены для систем отопления, кондиционирования и вентиляции (HVAC). 
Характеристики  
Чувствительный элемент 
Pt500 
Модель 
3194 
Длина монтажной части 
250мм 
Длина кабельного вывода 
2мм 
Степень защиты 
IP67 
Диапазон рабочих температур 
-50…120°С 
Погрешность измерения 
(0,3+0,005|t|)°С 
Класс допуска 
B 
Схема внутренних соединений проводников 
Двухпроводная