Описание: Термопреобразователь модель 3014, чувствительный элемент Pt1000, класс допуска В, трехпроводная схема соединений, длина монтажной части 50 мм, 80мм  длина кабельного вывода 5 мм 
ДТС3014-РТ1000.В3.50/5
Термопреобразователи Овен  ДТС3014-РТ1000.В3.50/5  ДТС3014-РТ1000.В3.80/5 (датчики температуры) предназначены для систем отопления, кондиционирования и вентиляции (HVAC).
Характеристики 
Чувствительный элемент
Pt1000
Модель
3014
Длина монтажной части
50мм 80мм
Длина кабельного вывода
5мм
Степень защиты
IP67
Диапазон рабочих температур
-50…120°С
Погрешность измерения
(0,3+0,005|t|)°С
Класс допуска
B
Схема внутренних соединений проводников
Трехпроводная