Описание: Термопреобразователь модель 3014, чувствительный элемент Pt1000, класс допуска В, трехпроводная схема соединений, длина монтажной части 50 мм, длина кабельного вывода 20 мм 
ДТС3014-РТ1000.В3.50/20
Термопреобразователи Овен  ДТС3014-РТ1000.В3.50/20 (датчики температуры) предназначены для систем отопления, кондиционирования и вентиляции (HVAC).
Характеристики 
Чувствительный элемент
Pt1000
Модель
3014
Длина монтажной части
50мм
Длина кабельного вывода
20мм
Степень защиты
IP67
Диапазон рабочих температур
-50…120°С
Погрешность измерения
(0,3+0,005|t|)°С
Класс допуска
B
Схема внутренних соединений проводников
Трехпроводная