# Термометр для спецкамер низкоградусный СП-100

|  |  |  | ТУ 25-2022.0005-89 Применяется для измерения низких температур в спецкамерах и в лабораторных установках. Описание Термометр с вложенной шкалой из стекла молочного цвета. |
| --- | --- | --- | --- |
| диапазон измерения, °С цена деления шкалы, °С термом. жидкость диаметр D, мм длина L, мм -100...+20 1 петролейный эфир 11 380 Принцип работы: Измерение температуры происходит путем погружения термометра в измеряемую среду. |
| Пример обозначения: Термометр СП-100 (-100+20 °С)-1 |