# Термометры для нефтепродуктов ТН8М

|  |  |  | ТУ У 33.2-14307481-042:2007 ГОСТ 400-80 Применяется для определения фракционного состава. Описание Термометр изготавливается с вложенной шкальной пластиной. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| диапазон измерения, °С цена деления шкалы, °С термом. жидкость диаметр, D, мм длина, L, мм от -80 до +60 1 толуол 11 400 Принцип работы: Измерение температуры происходит путем частичного погружения термометра в измеряемую среду. |
| Пример обозначения: Термометр ТН8М ГОСТ 400-80 |